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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Информация о заказчике:
1) Наименование организации:___________________________________________
2) Контактное лицо:_____________________________________________________
3) Должность и контактный телефон:______________________________________
4) Адрес организации:___________________________________________________
5) Наименование объекта, площадки строительства:_________________________

	1
	Район строительства
	

	2
	Абсолютная минимальная температура, 0С:
	

	3
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92
	

	4
	Сейсмичность района строительства
	

	5
	Максимальные габаритные размеры насосной, м
	

	6
	Вид исполнения (стационарный, на раме, на салазках, другое)
	

	7
	Количество дверей и ворот
	

	8
	Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
	

	9
	Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов
	

	10
	Производительность насосной станции, м3/ч
	

	11
	Рабочее давление насосной станции
1. На входе, м.в.ст
2. На выходе, м.в.ст
	

	12
	Количество (рабочих/ резервных) насосных агрегатов
	

	13
	Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный)
	

	14
	Необходимость установки насоса для предотвращения расслаивания раствора пенообразователя.
1. Производительность, м3/ч
2. Напор, м.в.ст
	

	15
	Расположение подачи воды и выхода пены (с торца, с фасада, через подошву) 
	

	16
	Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду, м
1. Всасывающий патрубок – 
2. Напорный патрубок –
	

	17
	Необходимость установки запорной арматуры с электроприводом (всасывающий/напорный патрубки)
	

	18
	Тип системы дозирования пенообразователя в воду (бак-дозатор;  безнапорная емкость с насосом дозатором (указать марку насоса-дозатора);            безнапорная емкость с дозатором с гидромотором)
	

	19
	Объем и количество емкостей, баков
	

	20
	Требуемая концентрация раствора пенообразователя (3-6%)
	

	21
	Необходимость дистанционного управления (да/нет)
	

	22
	Тип линии связи (возможно несколько вариантов) (RS-485, Ethernet, другое)
	

	23
	Протокол передачи данных (Modbus RTU,  TCP/IP, другое)
	

	24
	[bookmark: _GoBack]Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Гранит»,  на основе ППКОП «Болид»)
	

	25
	Расстояние от PSF до операторной, м.
	

	26
	Тип системы отопления (водяное, электрическое)
	

	27
	Требования к системе вентиляции (механическая, естественная)
	

	28
	Требования к автоматизации
	

	29
	Дополнительные требования
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