[image: image1.png]5

[@3DHepro




	
	ООО Научно-Производственная Компания «ГазЭнерго»

413100, РФ, г. Энгельс, ул. Красноармейская д. 17

ОКПО 43158906, ОГРН 1206400000773, ИНН/КПП 6449096002 / 644901001

Е-mail: npkgazenergo@mail.ru, www.npkgazenergo.ru


Для подготовки коммерческого предложения просим заполнить Вас наш опросный лист

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование, изготовление и поставку электрической котельной

Заказчик:

1. Наименование предприятия __________________________________________________________

2. Адрес_______________________________________________________________________________

3. Контактный телефон_________________________________________________________________

4. Ф.И.О.______________________________________________________________________________

Исходные данные:

1.  Расчётная тепловая мощность (по технической документации или укрупненным показателям) раздельно для:
          отопления, кВт                           _________________________________________________________

          вентиляции, кВт                         _________________________________________________________

          горячего водоснабжения, кВт   _________________________________________________________

          технологических нужд, кВт      _________________________________________________________

          расход горячей воды (пик нагрузки), м3/ч________________________________________________
2.  Расчётная температура горячего воздуха, °С           ___________________________________________

3.  Температурный график системы отопления, °С/°С ___________________________________________

4.  Расчетная температура горячего водоснабжения, °С __________________________________________

5.  Схема теплоснабжения (закрытая, открытая, с аккумулированием тепла) (нужное подчеркнуть)
6.  Напор насосов, мм вод. ст.

          отопление                           ______________________________________________________________

          вентиляция                         ______________________________________________________________

          ГВС                                     ______________________________________________________________

          технология                          ______________________________________________________________

7.  Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический водопровод, поверхностный источник) (нужное подчеркнуть)
8.  Давление водопроводной воды, МПа _______________________________________________________

9.  Химический анализ должен включать следующие данные:

          общая жесткость, мг-экв/л  _____________________________________________________________

          карбонатная жесткость, мг-экв/л ________________________________________________________

          значение pH (при t=25°С)             ________________________________________________________

          уд. эл. сопротивление, Ом*м       ________________________________________________________

10.  При отсутствии размеров удельного электросопротивления химический анализ должен дополнительно следующие данные по ионному составу: мг-экв/л

          Кальций Ca                          _____________________________________________________________

          Магний Mg                           _____________________________________________________________

          Натрий+калий Na+K           _____________________________________________________________

          Гидрокарбонаты HCO3        _____________________________________________________________

          Сульфаты  SO4                     _____________________________________________________________

          Хлориды                               _____________________________________________________________

11.  Электроснабжение:

          схема питающей сети         _____________________________________________________________

          количество вводов              _____________________________________________________________

          разрешённый лимит потребления электроэнергии _________________________________________
12. Предполагаемое место установки котлов (План и разрез с указанием размеров)

13. При отсутствии расчётной тепловой мощности на отопление необходимо сообщить следующие данные: 

          13.1 Площадь и наружный объём помещения с указанием функционального назначения:

                     административное   ______________________________________________________________________
                     жилое                        ______________________________________________________________________

                     производственное    _____________________________________________________________________

                     другое                        _____________________________________________________________________

          13.2 Строительные характеристики объекта:
   строительные чертежи объекта или план помещения объекта____________________________________________

   этажность или высота объекта, периметр, объём ______________________________________________________

   количественная и качественная степень остекления объекта_____________________________________________             

   требуемая температура внутри помещения ___________________________________________________________

