[image: image1.png]5

[a32Hepro



       
	
	ООО Научно-Производственная Компания «ГазЭнерго»

413100, РФ, г. Энгельс, ул. Красноармейская д. 17

ОКПО 43158906, ОГРН 1206400000773, ИНН/КПП 6449096002 / 644901001

Е-mail: npkgazenergo@mail.ru, www.npkgazenergo.ru


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление ГРПШ, ГРУ, ПГБ, ГСГО  

1. Регулируемая среда ___________________________________________________

2. Расстояние до ближайшего жилого помещения, м __________________________________

3. Расположение входного/выходного патрубков     __________________________
4. Условный проход входного/выходного патрубков, мм _________________
5. Давление на входе, МПа (кгс/см2), max _________ min _______
6. Выходное давление 1-ой линии, МПа, (кгс/см2), max ___________ min ______________

7. Выходное давление 2-ой линии, МПа, (кгс/см2), max ____________min ____________

8. Требуемый расход газа 1-ой линии, нм3/ч, max _________min ________
9. Требуемый расход газа 2-ой линии, нм3/ч, max ___________min _____________

10. Марка регулятора_______________________________________________________________________

11. Количество линий редуцирования:

- рабочих линий редуцирования ___________________________________________________________

- резервных линий редуцирования _________________________________________________________

12. Резервная линия (байпас, регулирующая) ________________
13. Наличие узла учета расхода газа (да, нет) ____________________________________________________

Тип счетчика газа (с электронным корректором, самопишущими манометром и термометром) ________________________________________________________________________________________

14. Установка счетчика на отопление/обогрев (да, нет) _____________________________________________

15. Тип отопления (газовая горелка АГУ, газовый конвектор, водогрейный котел, электрообогрев, отопление от внешнего источника) _______________________________________________________________________

16. Наличие индикатора засоренности фильтра(да,нет)___________________________________________
17. Установка оборудования (в шкафу, на раме, в блоке) ____________________________________________
18. Расчетная температура наружного воздуха, 0С __________________________________________________
19. Способ поставки (ж/д, самовывоз и т.п.) _______________________________________________________
20. Прочие требования:_________________________________________________________________________
